ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці

по протипожежній безпеці для працівників та учнів школи

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Дана інструкція встановлює основні вимоги пожежної безпеки для працюючих і є обов'язком ддя виконання всіма працівниками згідно штатного розпису.

1.2. Особи, які приймаються на роботу, зобов'язані пройти вступний (ввідний) інструктаж з пожежної безпеки.

1.3. Директор, заступники директора, керівники структурних підрозділів школи, які виконують обов'язки, пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки, повинні пройти навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку".

2. ВИЩЕПЕРЕЛІЧЕНІ ПОСАДОВІ ОСОБИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

2.1. Забезпечити вивчення і виконання діючих правил пожежної безпеки усіма працюючими і учнями.

2.2. Встановити в службових, підсобних і складських приміщеннях суворий режим і постійно контролювати його дотримання.

2.3. Приймати заходи щодо широкої інформації вимог пожежної безпеки.

2.4. Призначити осіб, відповідальних за пожежну безпеку в службових, підсобних і складських приміщеннях.

2.5. Періодічно перевіряти стан пожежної безпеки приміщень, протипожежного водопостачання, наявність і працездатність технічних засобів пожежогасіння, утримання вільних шляхів евакуації, контролювати порядок несення служби обслуговуючим персоналом.

2.6. Забезпечувати технічне обслуговування і постійне утримання в справному сташ системи протипожежного захисту, установок пожежної сигналізації. У випадку несправності або виходу з ладу пожежно-автономікн і систем протипожежного захисту вживати термінові заходи приведення їх у робочий стан.

2.7. У відповідності з ДоСТ 15548-76 забезвечитн приміщення, евакуцшні шляхи тощо світловими вказівними знаками.

2.8. Забезпечувати своєчасне виконання протипожежних заходів, приписаних органами Держпожежнагдяду, а також наказів і вказівок вищестоящих відомств.

2.9. У випадку винекнення пожежі, першочерговим обов'язком кожного працівника є прийняття заходів по виклику пожежної частини по гел. 01 або 2-35-90 і врятування життя людей (дітей).

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦЮЮЧИХ І УЧНІВ НА ВИПАДОК ПОЖЕЖІ:

Особи, відповідальні за пожежну безпеку в службових, підсобних і складських приміщеннях, кабінетах, майстернях, несуть персональну відповідальність за своєчасне виконання заходів, які забезпечують безпечне, в пожежному відношенні, перебування людей (дітей), швидку і безпечну евакуацію під час виникнення пожежі.

Всі працюючі не повинні припускатися до дій, які можуть призвести до винкнення пожежі та до створення загрози для життя і здоров'я оточуючих людей (дітей).

Безпечне, в пожежному відношенні, перебування людей (дітей) в приміщеннях школи забезпечується:

3.1. Конструктявно-плануточим рішенням будівлі і приміщень, які дають можливість швидкої евакуації людей (дітей) у випадку вннекнення пожежі і обмежує озповсюдження Й. (Плани евакуації додаються).

3.2. Обмеженням в приміщеннях горючих матеріалів на шляхах евакуації.

3.3. Ознайомленням працівників та учнів з основними вимогами пожежної безпеки і заходами особистої обережності, які необхідно виконувати під час винекненя пожежі.

3.4. Встановленням, з боку посадових осіб, постійного контролю під час проведення ремонтних робіт, експлуатації електроприладів, елекірообладання.

3.5. Встановленням поповерхових планів евакуації.

3.6. Утриманням горищних приміщень замкнутими, ключі від них зберігаються в приміщені охоронника, директора, заступника директора по посподарській частиш- В горищних приміщеннях заборонзйться зберігання горючих матеріалів та предметів.

4. В БУДІВЛЯХ ШКОЛИ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

4.1. Зберігати легкозаймисті і горючі рідини, вогненебезпечні матеріали в коридорах, підвалах та на горищах.

4.2. Виконувати електрогазозварювальні роботи без очищення місця зварювання від горючих матеріалів і без забезпечення місця виконання цих робіт первинними засобами пожежогасіния.

4.3. Палити і використовувати відкритпй вогонь в підвалах та на горищах.

4.4. Використовувати для миття та чистки підлоги та інших поверхонь легкозаймисті речовини.

5. ВИМОГИ ПОЖЕРНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ:

5.1. Електрообладнання та електромережі повинні відповідати вимогам діючих "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів".

5.2. Відповідальний за загальний стан електрогосподарства забезпечує своєчасне проведення профілактичних оглядів і плановопопереджувальних ремонтів електрообладнання, захисної апаратури, електромеж.

5.3. Все електрообладнання повинно маги захист від струмів короткого замикання, які можуть призвести до виникнення пожеж.

5.4. Влаштовування та експлуатація електромереж тимчасового користування, як правило, не допускається. Виключенням можуть бути тимчасово вмантовані електромережі, які живлять місце виконання будівельних або аварійних робіт.

5.5. Електронагрівачі, настінні лампи, телерадіоапаратура, пилососи, холодильникитощо дозволяється вмикати в електромережу тільки з допомогою штепсельнихз'єднань промислового виготовлення.

6.ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА ОБЛАДНАННЯ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

6.1. Використання електропроводки з ушкодженим електроізоляційним покриттям.

6.2. Використання для захисту електромереж запобіжників кустарного виробництва замість автоматичних запобіжників або каліброваних плавких вставок.

7.ЗАСОБИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ:

7.1. Всі приміщення повинні бути забезпечені засобами пожежогасіння, які знаходяться в усіх туалетах, майстернях, основних навчальних кабінетах.

7.2. Використання пожежно техніки і певних засобів пожежогасіння не за призначенням забороняється.

7.3. Необхідно забезпечити обладнання всіх основних кабінетів і майстерень пожежною сигналізацією, яка виводиться на пульт охоронника в кабінет дректора.

8. ДІЇ ПРАЦЮЮЧИХ НА ВИПАДОК ПОЖЕЖІ:

Під час виникнення пожежі необхідно:

8.1. Терміново сповістити пожежну частину (тел. 01 або 2-35-90), при цьому вказати точну адресу і місце виникнення пожежі, наявність в приміщеннях людей, учнів.

8.2. До прибуття пожежної команди вжити заходи по евакуації людей (дітей) та приступити до ліквідації або локалізації пожежі всіма наявними засобами.

8.3. Утримуватись від відкривання вікон, дверей, запобігати биттю скла- Притік свіжого повітря сприяє швидкому розповсюдженню вогню, тому залишаючи приміщення, щільно зачиняйте вікна і двері.

8.4. Електромережу та електрообладнання, що спалахнуло, гасити тільки вуглекислими та порошковими вогнегасниками, сухим піском.